## Qmin_hor2027
Sistema | Arco del modelo | Zona | Asignación | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep
Arlanza | r. Arlanza 243_d | Después de la toma 2000080 RP Río Arlanza Bajo | Caudal mínimo de la masa 30400243 | 3.857 | 4.458 | 4.232 | 4.393 | 4.766 | 5.518 | 6.48 | 6.241 | 4.225 | 3.857 | 3.857 | 3.11
Carrión | r. Cueza 182_b | Desembalses de Las Cuezas | Caudal mínimo de la masa 30400182 | 0.804 | 0.985 | 1.821 | 2.036 | 1.597 | 1.205 | 1.192 | 1.045 | 0.933 | 0.616 | 0.268 | 0.181
Cega-Eresma-Adaja | r. Cega 382_c | Después de la toma de la recarga del Carracillo | Se modifica la concesión y cambia a 1 m3/s | 0 | 0 | 2.871 | 2.871 | 2.593 | 2.871 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cega-Eresma-Adaja | r. Pirón 390_a | Después de la toma de la recarga de Alcazarén | Caudal mínimo de la masa 30400390 | 0.241 | 0.259 | 0.295 | 0.268 | 0.266 | 0.321 | 0.389 | 0.402 | 0.259 | 0.241 | 0.241 | 0.233
Órbigo | r. Barbadiel 129_a | Desembalse de La Rial | Caudal mínimo de la masa 30400129 y calibración ad hoc | 0.134 | 0.156 | 0.268 | 0.268 | 0.218 | 0.214 | 0.207 | 0.187 | 2 | 3.6 | 3 | 1.5
Órbigo | r. Arroyo de los Morales | Desembalse de Morales | Estimación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Órbigo | r. Omaña 65_c | Tramo final del río Omaña; después del Canal de Carrizo | Caudal mínimo asignado en la DIA de La Rial | 0 | 7.776 | 8.035 | 8.035 | 7.258 | 8.035 | 7.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Órbigo | r. Porquera 100_a | Desembalse de Villagatón | Parte proporcional de la masa 30400100 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.02 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.013
Pisuerga | r. Las Cuevas 79 | Desembalse de Las Cuevas | Parte proporcional de la masa 30400079 | 0.08 | 0.091 | 0.107 | 0.107 | 0.119 | 0.107 | 0.104 | 0.094 | 0.091 | 0.08 | 0.08 | 0.054

## Qmin_hor2033-2039
Sistema | Arco del modelo | Zona | Asignación | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep
Pisuerga | r. Pisuerga 90_b | EA2133 Herrera de Pisuerga | Calibración ad hoc tras el incremento de volumen de Castrovido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 13.9 | 14.2 | 8.2